合肥市第三人民医院

邀

标

文

件

项目名称:合肥市第三人民医院外科楼手术室层流净化、设备带系统维保

项目编号:2015年12-16

二○一五年十二月

目  录

第一章 投标邀请（邀标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	4

第三章 采购需求	6

第四章 评标办法	16

第五章 投标人须知	19

一．总    则	19

二．招标文件	20

三．投标文件的编制	20

四．投标文件的递交	22

五．开标与评标	22

六．定标与签订合同	23

第六章 投标文件格式	25

一．开标一览表	27

二．投标人综合情况简介	28

三．投标函	29

四．投标业绩承诺函	30

五．有关证明文件	31

六．投标授权书	32

七．本地化服务情况一览表	33

## 第一章 投标邀请（邀标公告）

合肥市第三人民医院外科楼“合肥市第三人民医院外科楼手术室层流净化、设备带系统维保”进行邀请招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：2015年12-16

2、项目名称：合肥市第三人民医院外科楼手术室层流净化、设备带系统维保。

3、项目概算：10万元

4、项目内容：本项目为合肥市第三人民医院层流净化系统维保，详见邀标文件。

二、投标人资格

1、同时满足以下条件：

（1）企业注册资金达到500万以上；

（2）具有医疗器械经营许可证；

（3）服务响应时间20分钟以内；

（4）近三年内具有省内、外三级医院单项合同中手术室不少于12间的三级医院手术室维保项目业绩；（提供合同原件以及中标通知书原件）

2、本项目不接受联合体投标。

三、开标时间及地点

1、开标时间：详见投标人须知前附表

2、开标地点：详见投标人须知前附表

四、投标截止时间

详见投标人须知前附表

五、报名及邀标文件发售办法

1、报名时间：2015年12月16日9:00至2015年12月23日17:00止

2、邀标文件价格：免收

3、报名方式：

六、联系方法

单位：合肥市第三人民医院

地址：合肥市望江东路204号市三院总务处

本项目联系人：杨工：手机：13739284685       总务处电话：0551-63669096

3、报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午9:00-12:00，下午3:00-5:00，节假日休息）与项目联系人联系。

七、其他

本投标邀请以邀标公告形式在合肥市第三人民医院网站上发布。

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 合肥市第三人民医院 |
| 2 | 采购单位 | 名 称：合肥市第三人民医院 地 址：合肥市望江东路204号 网 址：www.ahhfsy.cn |
| 3 | 项目名称 | 合肥市第三人民医院外科楼层流净化及病区设备带系统维保 |
| 4 | 项目编号 | 2015年12-16 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 包别划分 | (不分包 □分为 个包 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：合同签订后，一周内支付合同总价的50%费用，余款待合同履行完毕后一次性支付。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与邀标文件规定不符，投标无效。 |
| 8 | 联合体投标 | □允许 (不允许 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 10 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 11 | 服务期限 | 合同签订之日起暂定1年，合同期满后，如投标人的服务质量良好可延续至3年。 |
| 12 | 勘察现场 | (自行勘察 |
| 13 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本1份；副本 2 份，密封提交。 |
| 14 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：同开标地点 投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止 |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间：北京时间 2015 年 12 月 25日 9 : 00 开标地点：合肥市第三人民医院行政楼四楼会议室 |
| 16 | 评标办法 | 市三院招标委员会成员共同参与谈判、审核文件 |
| 17 | 采购人联系方式及地址 | 联系人姓名及联系电话：杨工：13739284685 联系人地址：合肥市望江东路204号市三院总务处 |
| 18 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | (无 □图纸 □光盘 |
| 19 | 本地化服务 | 本项目要求投标人具有本地化服务的能力，本地化服务的能力是指具有以下条件之一： 1）投标人在本地注册成立的； 2）承诺中标即设立本地化服务机构。 |

## 第三章 采购需求

前注：如对本邀标文件有任何疑问或澄清要求，请按本邀标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系采购人，否则视同理解和接受。

一、招标内容：

医院手术室等处净化空调工程维保服务及配件，详见邀标范围及经确认的维保项目和配件报价清单，并自行实地勘察现场，邀标内容包括：1、邀标范围内的所有设备的全年维护保养、应急维修。2、手术室、ICU净化空调过滤器更换。按我院设备标准要求，常规耗材初、中、高效过滤器、过滤网，确定至少一种型号规格、生产厂家（产地）、品牌的价格，预测采购全年消耗数量及费用（不超过10万元），供评标方比较参考。3、维保材料及配件报价清单，备注有无优惠及折扣幅度。

要求投标人指派专业人员在服务期内对邀标范围内的医院手术室等处净化工程提供日常保养和故障维修，并按更换标准要求、保证消耗品的供货，要求投标人的投标货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

二、维修保养服务范围：

合肥市第三人民医院职业病防治外科大楼手术部（含12间手术室、医用电动门系统及辅房）、ICU重症监护病区、外科楼5楼层产房（3间手术室）、一层静脉配液中心空调系统等相关配套设施，以及外科楼（各病区5、6、8、9、10、11、12楼层）医用设备带、气体终端、呼叫对讲系统、设备层相关机组和2台空压机等设备以及八楼层西侧室外空调机组等项目，具体的设备清单见附件一。

三、维修保养具体要求：

1、维修保养的标准：

保证净化系统达到原设计的净化指标。检测标准：依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB5033-2012、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010及《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94和《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-941标准。对原设计未达到现有技术规范的，技术改造后达到现有的技术规范要求。

2、维修保养的方式和责任范围：

①投标人指派一位专业技术人员提供驻点维修保养。提供正常的日常巡视维修、保养服务，登记好巡视维修保养记录。即在接到院方维修电话10分钟内赶到现场进行维修、保养服务。

②定期对净化系统中净化机组及其它设备的运行情况作详细的记录（如：供回水管的温度、压差；高、中效的压差；机组内冷凝水排放情况；杀菌灯；手术室的温、湿度等），定期向院方汇报，确保系统正常工作。

③每周对净化机组的初效和手术室及ICU回风口清洁，并作详细的记录，及时进行更换处理。

④每个月对空调设备的例行保养。包括：机组内设备的清洁、消毒并作详细的记录供院方检查。配合院方作菌落数检测。

⑤每个月对换热器、压缩机、空调水系统的排污处理，并作详细的记录，供院方检查。

⑥每个季度对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测（湿温度、照度、噪声、尘埃粒子、压差、换气次数或风速）及设备机械传动部分润滑保养。技术指标未达到立即调整达到要求。

⑦非投标人责任造成的设备损坏（如：机房浸水、电压异常、水质过硬等导致设备的损坏）、正常的部件老化（如：空气处理机电机，风机，高、中、初效过滤器等）及不可抗力因素造成的设备损坏（如：地震、雷击等），由此需要更换的材料及设备由院方自行购置或委托服务方代购，服务方免费提供安装调试。

⑧设备带检查。检查设备带表面是否完好，是否有敲打的痕迹，整体是否有松动现象，气管、线路是否完好、有无外露。

检查床头灯外表是否损坏，有无松动现象，开关是否灵敏， 灯泡、线路是否完好，旋转是否灵活。

检查漏电保护开关是否正常，插座外表是否完好，有无松动、歪斜现象，与插头接触是否良好，能否正常通电。

检查气体终端是否完好，有无漏气，0终端弹簧回力检测，有无松动现象，外圈按下是否复位，是否能接流量器。

检查呼叫对讲分机外表是否完好，有无松动现象，吊咪是否损坏，按钮是否灵活，对讲时是否有杂音及啸音，音质是否清晰，是否能正常工作。

⑨免费为院方相关部门人员提供净化知识和产品设备日常保养知识培训。

⑩投标人在维保期间做好维修保养记录。

附件一：

手术部、ICU、静脉配置中心及设备终端设备维护保养清单

| 序号 | 项目名称 | 子项目名称及型号品牌 | 单位／价格 | 数量 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁净空调设备部分 | 1、新风医用空调机 | 台 | 3 | 一周 |
|  |  | 除湿压缩机 | 台 | 3 | 一周 |
|  |  | 自动电池阀 | 个 | 6 | 一周 |
|  |  | 温度计 | 个 | 12 | 一周 |
|  |  | 水管压力表 | 个 | 12 | 一周 |
|  |  | 2、风柜机组 | 台 | 13 | 一周 |
|  |  | 温湿度探头 | 个 | 13 | 一周 |
|  |  | 电极加湿器 | 个 | 13 | 一周 |
|  |  | 自动电磁阀 | 个 | 13 | 一周 |
|  |  | 温度计 | 个 | 26 | 一周 |
|  |  | 水管压力表 | 个 | 26 | 一周 |
|  |  | 3、风冷冷（热）水机组 | 台 | 8 | 一个月 |
|  |  | 压缩机 | 个 | 16 | 一个月 |
|  |  | 相关配套 | 0 | 0 | 一个月 |
|  |  | 4、空调水泵 | 台 | 3 | 一个月 |
|  |  | 5、风机盘管 | 台 | 0 | 一个月 |
|  |  | 6、膨胀水管 | 台 | 1 | 一个月 |
| 2 | 排风设备部分 | 1、手术室排风机 | 台 | 16 | 二个月 |
|  |  | 2、ICU排风机 | 台 | 4 | 二个月 |
|  |  | 3、洁净走廊排风机 | 台 | 1 | 二个月 |
| 3 | 手术室内设施及产房（3间手术室）、ICU | 1、中央控制面板 | 套 | 14 | 一个月 |
|  |  | 手术室380插座 | 套 | 36 | 一个月 |
|  |  | 2、手术室送风天花 | 套 | 12 | 一个月 |
|  |  | 地下插座 | 个 | 12 | 一个月 |
|  |  | 3、手术室柜体（器械柜、药品柜、麻醉柜、书写台、观灯片） | 套 | 36 | 一个月 |
|  |  | 4、自动门全套及洁净走廊与辅房门 | 套 | 17 | 一个月 |
|  |  | 5、（产房手术室）及外科手术室：洗手池 | 个 | 6 | 一个月 |
|  |  | 二三项电源插座 | 个 | 41 | 一个月 |
|  |  | 器械柜 | 个 | 6 | 一个月 |
|  |  | 气体终端 | 床 | 27 | 一个月 |
|  |  | 产房（6个床位气体终端） | 个 | 12 | 一个月 |
|  |  | 自动门 | 个 | 20 | 一个月 |
|  |  | 感应器 | 个 | 30 | 一个月 |
|  |  | 电柜 | 个 | 20 | 一个月 |
| 4 | 控制系统 | 空调恒温恒湿控制电箱 | 套 | 15 | 一个月 |
| 5 | 医用气体系统 | 手术室、ICU区域内各病区设备带气体终端 | 层 项 | 15 1 | 一个月 一个月 |
| 6 | 给排水系统 | 刷手池维护、保养（含感应装置） | 项 | 6 | 一个月 |
| 7 | 各病区呼叫系统 | 各设备带呼叫系统 | 项 | 7 | 二个月 |
| 8 | 系统安装、调试费用 | 含每层初效及风口的清洗 | 项 | 1 | 一个月 |

附件二、

配套耗材清单报价表

| 序号 | 耗材名称、品牌 | 型号 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备带配件 |
| 1 | 医用设备带插座 | （10A/250V）11804 | 个 |  |
| 2 | 氧气终端 | 英标 | 个 |  |
| 3 | 负压终端 | 英标 | 个 |  |
| 4 | 二氧化碳终端 | 英标 | 个 |  |
| 5 | 废气排放终端 | 英标 | 个 |  |
| 6 | 氧气流量计 | 0.3-200Lmin | 个 |  |
| 7 | 220带漏电开关 | DZ47LE-32 C20 | 个 |  |
| 8 | 呼叫主机 | TD-系列医用呼叫系统 | 套 |  |
| 9 | 呼叫分机 | TD-系列医用呼叫系统 | 个 |  |
| 10 | 压力检测报警屏 |  | 个 |  |
| 11 | 氧气电接点压力表 | 0-1.0MPa | 个 |  |
| 12 | 黄铜球阀 | 配22#铜管 | 个 |  |
| 13 | 铜闸阀 | DN25 | 个 |  |
| 14 | 铜闸阀 | DN15 | 个 |  |
| 15 | 铜闸阀 | DN32 | 个 |  |
| 16 | 高效荧光灯 | RSN-T4-8W | 套 |  |
| 17 | 高效荧光灯管 | RSN-T4-9 | 根 |  |
| 18 | 床头灯盖板 | 长度40cm | 对 |  |
| 二 | 设备层 |
| （一） | 阿特拉斯空压机 |
| 19 | 初效过滤器 |  | 个 |  |
| 20 | 空气过滤器 |  | 个 |  |
| 21 | 油气分离器 |  | 个 |  |
| 22 | 空压机专用机油 |  | 桶 |  |
| 23 | 管道滤芯 |  | 个 |  |
| 24 | 管道排气胶管 |  | 套 |  |
| （二） | （手术部、ICU、静配输液中心）中央空调 |
| 25 | 水管温度计 | 20#管（0-100） | 个 |  |
| 26 | 水管压力表 | 20#管（0-16Kg） | 个 |  |
| 27 | 蝶阀 | DN150 | 个 |  |
| 28 | 蝶阀 | DN100 | 个 |  |
| 29 | 蝶阀 | DN80 | 个 |  |
| 30 | 蝶阀 | DN65 | 个 |  |
| 31 | 蝶阀 | DN40 | 个 |  |
| 32 | 蝶阀 | DN32 | 个 |  |
| 33 | 蝶阀 | DN25 | 个 |  |
| 34 | Y型过滤器 | DN100 | 个 |  |
| 35 | Y型过滤器 | DN80 | 个 |  |
| 36 | Y型过滤器 | DN40 | 个 |  |
| 37 | Y型过滤器 | DN32 | 个 |  |
| 38 | Y型过滤器 | DN25 | 个 |  |
| 39 | 水管橡塑保温 | DN40 | 米 |  |
| 40 | 水管橡塑保温 | DN32 | 米 |  |
| 41 | 水管橡塑保温 | DN80 | 米 |  |
| 42 | PEF保温板 | 25mm | 平米 |  |
| 43 | 比例积分阀执行器 | n070S(S6061Q-04AN/24V) | 个 |  |
| 44 | 电极加湿器 | AEH-1534-CL | 个 |  |
| 45 | 整体式电极加湿桶 | AEH-1534-CL | 个 |  |
| 46 | 电极加湿器 | AEH-834-CL | 个 |  |
| 47 | 整体式电极加湿桶 | AEH-834-CL | 个 |  |
| 48 | 电极加湿器 | AEH-2564-CL | 个 |  |
| 49 | 整体式电极加湿桶 | AEH-2564-CL | 个 |  |
| 50 | 电极加湿器 | AEH-4564-CL | 个 |  |
| 51 | 整体式电极加湿桶 | AEH-4564-CL | 个 |  |
| 52 | 电极加湿器 | AEH-3364-CL | 个 |  |
| 53 | 整体式电极加湿桶 | AEH-3364-CL | 个 |  |
| 54 | 加湿器进水电磁阀 | DN25 E2200 | 个 |  |
| 55 | 高效空气过滤器（H14） | 920*765*90 | 个 |  |
| 56 | 高效空气过滤器（H14） | 1065*920*90 | 个 |  |
| 57 | 高效空气过滤器（H13） | 425*90*90 | 个 |  |
| 58 | 中效过滤器（F8） | W595*H594*D534 | 个 |  |
| 59 | 中效过滤器（F8） | W595*H490*D534 | 个 |  |
| 60 | 中效过滤器（F8） | W595*H289*D534 | 个 |  |
| 61 | 初效铝框（G4） | W594*H594*D95 | 个 |  |
| 62 | 初效铝框（G4） | W595*H490*D95 | 个 |  |
| 63 | 初效铝框（G4） | W592*H289*D95 | 个 |  |
| 64 | 初效铝框（G4） | W290*H290*D95 | 个 |  |
| 65 | 初效铝框（G4） | W595*H289*D50 | 个 |  |
| 66 | 亚高效（H10） | W594*H490*D292 | 个 |  |
| 67 | 亚高效（H10） | W594*H287*D292 | 个 |  |
| 68 | 亚高效（H10） | W594*H594*D292 | 个 |  |
| 69 | 无纺布过滤网 | 580*320 | 个 |  |
| 70 | 无纺布过滤网 | 780*320 | 个 |  |
| 71 | 断路器 | BKN-C63/3P | 个 |  |
| 72 | 断路器 | BKN-C40A/3P | 个 |  |
| 73 | 断路器 | BKN-C32A/3P | 个 |  |
| 74 | 断路器 | 25A/3P | 个 |  |
| 75 | 断路器 | BKN-C80A/3P | 个 |  |
| 76 | 断路器 | BKD-C100A/3P | 个 |  |
| 77 | 电流互感器 | (LMZ1-0.5)0.5千伏 | 个 |  |
| 78 | 电源开关 | KH-48-24 | 个 |  |
| 79 | 变压器 | EL66-2401250 | 个 |  |
| 80 | 马达皮带 | B45 | 根 |  |
| 81 | 马达皮带 | B53 | 根 |  |
| 82 | 马达皮带 | B97 | 根 |  |
| 83 | 马达皮带 | SPB-1690 | 个 |  |
| 84 | 回风温湿度传感器 | QFM9160 | 个 |  |
| 85 | 电柜风扇 | P/N2123XBL | 个 |  |
| 86 | 断路器（MCB1） | BKN-D16/3P | 个 |  |
| 87 | 断路器 | BKN-D25/3P | 个 |  |
| 88 | 断路器 | BKN-D20/3P | 个 |  |
| 89 | 断路器 | BKN-D20/3P | 个 |  |
| 90 | 断路器 | BKN-D25/3P | 个 |  |
| 91 | 断路器 | BKN-D40/3P | 个 |  |
| 92 | 断路器 | BKN-D50/3P | 个 |  |
| 93 | 断路器 | BKN-D63/3P | 个 |  |
| 94 | 交流接触器（M1） | GMC-9 | 个 |  |
| 95 | 交流接触器（M1） | GMC-12 | 个 |  |
| 96 | 交流接触器（M1） | GMC-18 | 个 |  |
| 97 | 热继电器 | GTH-22 4.4A | 个 |  |
| 98 | 热继电器 | GTH-22 11A | 个 |  |
| 99 | 热继电器 | GTH-22 6A | 个 |  |
| 100 | 热继电器 | GTH-22 15A | 个 |  |
| 101 | 热继电器 | GTH-22 3A | 个 |  |
| 102 | 热继电器 | GTH-22 8A | 个 |  |
| 103 | 电加热 | 9KW(1：1：1) | 个 |  |
| 104 | 电加热 | 6KW(1：1：1) | 个 |  |
| 105 | 电加热 | 22.5KW(1：1：1) | 个 |  |
| 106 | 电加热 | 24KW(1：1：1) | 个 |  |
| 107 | 电加热 | 15KW(1：1：1) | 个 |  |
| 108 | 电加热 | 27KW(1：1：1) | 个 |  |
| 109 | 编程控制器 | LOGO! 12/24RC | 个 |  |
| 110 | 中间继电器 | JZX-18FF(4CaAC24) | 个 |  |
| 111 | 玻璃保险丝 | F3A/250V | 个 |  |
| 112 | 灭菌灯 |  | 个 |  |
| 113 | 水泵 | GD100-30 | 个 |  |
| 114 | 保温胶水 |  | 桶 |  |
| 115 | 压缩机氟利昂 | R22 | 桶 |  |
| 116 | 马达润滑油 | 中桶 | 桶 |  |
| 三 | 手术室、ICU重病监护病区、产房手术间 |
| 117 | T5三基色高效节能荧光灯 | G14T5/865 14W | 根 |  |
| 118 | T5三基色高效节能荧光灯 | G28T5/865 28W | 根 |  |
| 119 | T5三基色高效节能荧光灯 | G21T5/865 21W | 根 |  |
| 120 | T5荧光灯电子镇流器 | YZ(14-28)*2 | 个 |  |
| 121 | T8节能双端直管荧光灯 | L36W/765 日光灯 | 根 |  |
| 122 | T8荧光灯电子镇流器 | EZP8 2*36/220 | 个 |  |
| 123 | 单相开关 | 220V/16A | 个 |  |
| 124 | 筒灯灯管 | 1*11 | 根 |  |
| 125 | 单极开关 | 220V/16A | 个 |  |
| 126 | 双极开关 | 220V/16A | 个 |  |
| 127 | 单极双控开关 | 220V/16A | 个 |  |
| 128 | 双极双控开关 | 220V/16A | 个 |  |
| 129 | 三孔万能插座 | 220V/16A | 个 |  |
| 130 | 三相插座 | 220V/16A | 个 |  |
| 131 | 二三插 | 220V/16A | 个 |  |
| 132 | 地插 | 220V/16A | 个 |  |
| 133 | 可视门禁 |  | 个 |  |
| 134 | 排风机 | CK200A | 个 |  |
| 135 | 排风机 | CK315B | 个 |  |
| 136 | 排风机 | CK315C | 个 |  |
| 137 | 手术中指示灯 |  | 个 |  |
| 138 | 消防应急照明灯 |  | 个 |  |
| 139 | 安全出口灯 |  | 个 |  |
| 140 | 单相断路器 | BKN-C20 | 个 |  |
| 141 | 二相断路器 | BKN-C20 | 个 |  |
| 142 | 彩色室内外红外一体机摄像头 | SP-977BF | 个 |  |
| 143 | 麦克风 |  | 个 |  |
| 144 | 涮手池感应水龙头 |  | 个 |  |
| 145 | 涮手池连接软管 |  | 根 |  |
| 四 | 手术部自动门零件（单扇型、对开型） |
| 146 | 马达装置 |  |  |  |
| 147 | 皮带 | STS 长度S8米 | 根 |  |
| 148 | 控制装置 |  | 个 |  |
| 149 | 门止摆器 |  | 个 |  |
| 150 | 皮带张紧轮部件 |  | 个 |  |
| 151 | 玻璃保险管 | 250V 2A 长度2cm | 个 |  |
| 152 | 自动门感应器 |  | 个 |  |
| 153 | 门铃开关 |  | 个 |  |
| 五 | 手术室、ICU重病监护病区空调控制面板配件 |
| 154 | 时钟电子板 |  | 个 |  |
| 155 | 计时钟电子板 |  | 个 |  |
| 156 | 电话.群呼.背景音乐电子板 |  | 个 |  |
| 157 | 照明.手术灯.观灯片.消防报警板 |  | 个 |  |
| 158 | 空调系统电子板 |  | 个 |  |
| 159 | 医疗气体报警板 |  | 个 |  |

## 第四章 评标办法

一．    总  则

第一条 为了做好合肥市第三人民医院层流净化系统维保邀标（项目编号：2015年12-6）的邀标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评标办法确定中标候选人。

第三条 合肥市第三人民医院负责组织不少于  7人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次邀标的投标人所提供的报价、企业实力、服务质量、应急响应时间及对邀标文件的符合性及响应性。

二．    评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究邀标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）邀标的目标；

（二）邀标项目的范围和性质；

（三）邀标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）邀标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足邀标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据邀标文件认定的其他原则。

第七条 评委会根据投标人综合实力进行评审，1、服务响应时间及服务内容2、比较耗材的品牌3、企业注册资金4、企业注册地是本地还是外地5、合理的报价。评委会根据投标人综合评分确定中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合邀标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合邀标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

第九条 评委会按下表内容进行投标有效性评审。

| 合肥市第三人民医院手术室层流净化系统维保评审表 |
| --- |
| 投标人： |
| 评审指标 |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证和医疗器械经营许可证的复印件或影印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证和医疗器械经营许可证的全部内容。 |
| 2 | 税务登记证 | 合法有效 |  |  |
| 3 | 医疗器械经营 许可证 | 合法有效 |  |  |
| 4 | 投标函 | 符合邀标文件要求 |  |  |
| 5 | 投标授权书 | 原件，符合邀标文件要求 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。 |
| 6 | 报名情况 | 未在报名截止时间前完成邀标文件规定报名手续的，投标无效（核查报名手续） |  |  |
| 7 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合邀标文件规定并加盖投标人公章 |  | 第二部分第七章投标文件格式一 |
| 8 | 业绩 | 符合邀标公告要求 |  | 详见邀标公告及本表备注 |
| 9 | 标书规范性 | 符合邀标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 10 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等。 |  |  |
| 11 | 投标报价 | 符合邀标文件要求 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 邀标公告或邀标文件列明的其他要求 |  |  |
| 评审指标通过标准： 投标人必须通过上述全部指标。 |
| 评委签字： 评审时间： |
| 注： 1、无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 投标文件中须同时提供业绩合同、中标通知书复印件或影印件。 不满足上述条件的评委会可不予认可（原件备查） |

## 第五章 投标人须知

### 一．总    则

1.适用范围

1.1本邀标文件仅适用于本次公开邀标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1采购人：系指本次采购项目的业主方。

2.2投标人：系指购买了本邀标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的服务商。

2.3近X年内：系指从开标之日向前追溯X年（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本招标文件另有规定，否则均以合同签订之日为追溯结点。

2.4业绩：系指符合本邀标文件规定的与最终用户(“最终用户”系指合同项目的建设方或由建设方确定的承包方)签订的合同及相关证明。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合邀标文件载明的投标资格。

4.1.1母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形。

5.勘察现场

5.1投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

6.本项目不允许联合体投标

7.投标专用章的效力

7.1邀标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章，否则将导致投标无效。

8.合同标的转让

8.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

9.采购信息的发布

9.1合肥市第三人民医院网站

### 二．邀标文件

11.邀标文件构成

11.1邀标文件包括以下部分：

11.1.1第一章：投标邀请（邀标公告）；

11.1.2第二章：投标人须知前附表；

11.1.3第三章：采购需求；

11.1.4第四章：评标办法；

11.1.5第五章：投标人须知；

11.1.6第六章：投标文件格式；

11.1.7第七章：采购单位发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

11.2 投标人应认真阅读邀标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

11.3投标人应当按照邀标文件的要求编制投标文件。投标文件应对邀标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.4投标人获取邀标文件后，应仔细检查邀标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得邀标文件3日内向采购单位提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

11.5特殊情况下，采购单位发布澄清、更正或更改公告后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

### 三．投标文件的编制

12.投标文件构成与格式

12.1投标文件是对邀标文件的实质性响应及承诺文件。

12.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用邀标文件提供的格式。

12.3除非邀标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。

12.4投标人资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明投标人资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

12.5投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

12.6电报、电话、传真形式的投标概不接受。

12.7采购单位一律不予退还投标人的投标文件。

13.报价

13.1投标人应以“包”为报价的基本单位，附件内配套耗材清单的报价作为在维保期间与院方结算的依据。

13.2投标人的报价应包含所投服务、保险、税费等有关维保约定期限内工作所发生的应有费用。投标报价为签订合同的依据。

14.投标内容填写及说明

14.1投标文件须对邀标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供邀标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

14.2投标人应在投标文件中提交邀标文件要求的有关证明文件，作为其投标文件的一部分。

14.3投标文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人公章。

15.投标有效期

15.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

15.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改投标文件。

15.3投标有效期从投标截止日起计算。

16.投标文件份数和签署

16.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印（热敏纸无效）。依邀标文件要求加盖投标人公章。

### 四．投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

17.2建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

17.3如果未按规定封装或加写标记，采购单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在邀标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表指定开标地点。

18.2在邀标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位将拒绝接收。

### 五．开标与评标

19.开标

19.1采购单位将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

19.2投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合邀标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

20.投标文件的澄清、说明或补正

20.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以口头方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以口头方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

20.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

20.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

20.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

20.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准。

21.评标

21.1 评委会将按照邀标文件规定的评标办法按捻阄先后顺序对投标人独立进行投标有效性评审。

21.2评审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应邀标文件的评审指标要求。实质上响应的投标应与邀标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

21.2.1投标文件未经投标单位盖章的；

21.2.2投标人不符合国家或者邀标文件规定的资格条件；

21.2.3同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但邀标文件要求提交备选投标的除外；

21.2.4投标文件没有对邀标文件的实质性要求和条件作出响应；

21.2.5投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

21.3评审时，评委会将审查投标文件是否符合邀标文件的评审指标要求。

21.4如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

22.废标处理

22.1在邀标采购中，出现下列情形之一的，采购单位有权宣布废标：

22.1.1符合专业条件的投标人或对邀标文件作实质响应的投标人不足规定家数的；

22.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

22.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购单位无需解释废标理由。

### 六．定标与签订合同

23.定标

23.1 投标有效性评审后，评委会按邀标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

23.2如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合邀标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，邀标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新邀标。

23.3原则上把合同授予实质上响应邀标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

23.4 最低报价并不是被授予合同的保证。

24.中标通知书

24.1采购单位将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

24.2采购单位对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

25.签订合同

25.1中标人应在中标通知书发出之日起十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。邀标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

25.2 采购双方必须严格按照邀标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与邀标文件和中标人的投标文件的内容一致。

26.解释权

26.1本邀标文件的解释权属于合肥市第三人民医院。

第六章 投标文件格式

合肥市第三人民医院层流净化系统维保

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标业绩承诺函 |  |
| 五 | 有关证明文件 |  |
| 六 | 投标授权书 |  |
| 七 | 本地化服务情况一览表 |  |

### 一．开标一览表

| 项 目 名 称 | 合肥市第三人民医院外科楼手术室层流净化等系统维保 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 是否响应招标文件服务期限要求 | 响应 |
| 备注 |  |

投标人公章：

法人或授权人签字：

备注：
表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

| 项 目 名 称 | 合肥市第三人民医院外科楼手术室、ICU净化空调过滤器更换 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： |
| 是否响应招标文件服务期限要求 | 响应 |
| 备注 |  |

投标人公章：

法人或授权人签字：

备注：
表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

### 二．投标人综合情况简介

（投标人可自行制作格式）

### 三．投标函

致：合肥市第三人民医院

根据贵方“合肥市第三人民医院层流净化系统维保”的第           号邀标公告，正式授权     　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按邀标文件规定提供交付的服务的最终投标报价详见开标一览表。

（2）我方根据邀标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方已详细审核全部邀标文件，包括邀标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次邀标文件，并对邀标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从邀标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在邀标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺如投标保证金未在邀标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误。企业运营正常册。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意邀标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：

开户行：

投标人公章：                      法人或授权人签字：

日    期：

### 四．投标业绩承诺函

致：合肥市第三人民医院

我公司同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所涉及服务均已实施，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

投标人公章：

法人或授权人签字：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

### 五．有关证明文件

提供符合投标邀请（邀标公告）、采购需求及评标办法规定的相关证明文件。

### 六．投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加合肥市第三人民医院层流净化系统维保采购活动（项目编号：          ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人公章：

法人或授权人签字：

日     期：  年  月  日

法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可。

### 七．本地化服务情况一览表

（如邀标文件未作本地化服务要求，不需此件）

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 本地化服务形式 | □ 在本地具有固定的办公场所及人员 □ 在本地注册成立 □ 承诺中标即设立本地化服务机构 |
| 以下本地注册的公司无需填写 |
| 本地化服务地点及联系方式 |  |  | 负责人及联系方式（附身份证号码） |  |
| 服务人员名单及联系方式（附身份证号码） |
| 其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）： |

投标人公章：（盖章）

法人或授权人签字：

# Text boxes

授权代表身份证复印件