附件1：本次施工主要项目、材料如下

| 序 号 | 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 集水器 | Φ300*5 | 台 | 1 |
| 02 | 分水器 | Φ300*5 | 台 | 1 |
| 03 | 手轮蝶阀 | DN80 | 个 | 8 |
| 04 | 手轮蝶阀 | DN50 | 个 | 4 |
| 05 | 排污阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 06 | 补水阀 | DN25 | 个 | 1 |
| 07 | 仪表阀 | DN15 | 个 | 4 |
| 08 | 压力表 | Φ100 | 个 | 2 |
| 09 | 温度计 | YW0-100 | 套 | 2 |
| 10 | 无缝钢管 | DN80 | M | 36 |
| 11 | 无缝钢管 | DN50 | M | 29 |
| 12 | 系统保温橡塑 | S=30MM | M3 | 1.5 |
| 13 | 自动排气阀 | DN20 | 只 | 6 |
| 14 | 角钢支架 | L60*6 | 项 | 1 |
| 15 | 弯头、配件、螺丝等 | DN50-DN80 | 项 | 1 |
| 16 | 采暖水泵吸水口增大 | DN150 | 项 | 1 |

备注：工程完工，按实际工程量审计定价。